BROJ PROTOKOLA: 05-2-16-20-649-5/15

BROJ JAVNE NABAVKE: 820-7-1-15-3-3/15

TENDERSKA DOKUMENTACIJA

ZA NABAVKU

Nabavka i instaliranje informatičke opreme

KONKURENTSKI POSTUPAK JAVNE NABAVKE

(ugovor se zaključuje na 12 mjeseci)

Sarajevo, 08.09.2015

OPŠTI PODACI

- Podaci o Ugovornom organu

Ugovorni organ: Agencija za zaštitu ličnih podataka u Bosni i Hercegovini

Adresa:Vilsonovo šetalište 10

IDB/JIB: 4201361110005

Telefon: 033 726 250

Faks: 033 726 251

Web adresa: azlpinfo@azlp.gov.ba

- Podaci o licu zadužnom za kontakt

Kontakt lice: Selma Maksumić

Telefon: 033 726 294

Faks: 033 726 251

e-mail: selma.maksumic@azlp.gov.ba

- Popis privrednih subjekata sa kojim je Ugovorni organ u sukobu interesa

Na osnovu člana 52. stav (4) Zakona o javnim nabavkama, Ugovorni organ ne može zaključivati ugovore sa sljedećim privrednim subjektom/subjektima:

Agencija ni sa jednim subjektom nije u sukobu interesa.

- Redni broj nabavke

Broj nabavke: 2. iz  Tabelarnog prikaza plana nabavki Kapitalnih izdataka za 2015. godinu.

5.   Podaci o postupku javne nabavke

5.1. Vrsta postupka javne nabavke: Nabavka i instaliranje informatičke opreme

5.2. Procijenjena vrijednost javne nabavke (bez uključenog PDV): 7.692,30 KM

5.3. Vrsta ugovora o javnoj nabavci (robe/usluge/radovi): Robe

5.4. Ugovor

5.5. Period na koji se zaključuje ugovor: 12 mjeseci

PODACI O PREDMETU NABAVKE

- Opis predmeta nabavke

Predmet ovog postupka je nabavka i instaliranje informatičke opreme, na  osnovu potreba   Ugovornog organa, predviđenih u budžetu/finansijskom planu za 2015. godinu.

Oznaka i naziv iz JRJN:

30230000-0 preuzeti predmet nabavke prema  referentnom broju iz JRJN

- Podjela na lotove

Predmet nije podijeljen na lotove

- Količina predmeta nabavke

Količina je navedena u obrascu za cijenu ponude.

- Predmet nabavke

| Red. Broj | DETALJAN OPIS ROBA-USLUGA- RADOVA | PREDVIĐENA KOLIČINA | PROC. VRIJED. NABAVKE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Opis zahtjeva Nabaviti odgovarajuće hard diskove za IBM BladeCenter S 8886, te iste instalirati (zamijeniti postojeće hard diskove novim hard diskovima većeg kapaciteta), instalirati sav potreban softver te osigurati da kompletan sistem bude u funkciji na način kako sada funkcioniše. BladeCenter S posjeduje dva Disk Storage modula. Novi hard diskovi moraju biti takvog kapaciteta da ukupan kapacitet u jednom modulu bude minimalno 4TB. Hard diskovi u modulu se postavljaju u RAID 0, a u jednom modulu moraju biti minimalno dva hard diska. Moduli se postavljaju u RAID 1. Jedan hard disk mora biti u rezervi. Ukupan broj diskova je minimalno pet: minimalno po dva diska u svakom modulu te jedan disk za rezervu. Svi diskovi moraju biti identični. Opis aktivnosti: Nabavka i isporuka hard diskova. Instaliranje hard diskova, podešavanje RAID-a i konfigurisanje storage prostora (Storage Pools i Volumes). Detalji vezani za konfiguraciju storage prostora će biti dogovoreni prije početka instalacije, a zavise od konačne veličine storage prostora. Instaliranje softver za virtualizaciju na svih šest Blade servera. Kako Blade serveri nemaju vlastite diskove, prostor potreban za instaliranje softvera „uzima“ se od raspoloživog prostora iz jednog storage prostora i biće definisan u prvom koraku. Softver za virtualizaciju mora biti besplatna verzija Citrix XenCenter (koja nije u Cloudu). Instaliranje jednog virtualnog Windows servera, izvršavanje potrebnih update-a i kreiranje i snimanje jednog template-a istog. Na osnovu kreiranog template-a instaliranje dvije Windows virtualne mašine. Na jednu virtualnu mašinu se instalira i stavlja u funkciju Glavni registar i Interna baza (SQL i ASP.NET), a na drugu virtualnu mašinu se instalira File server. Testiranje rada kompletnog sistema (isključivanje i ponovno uključivanje servera i slično). Agencija osigurava licencirani softver: Windows Server Datacentar 2008, SQL Server Standard 2008R2 Aplikaciju Glavni registar i Interna baza (razvijena za vlastite potrebe - koristi se SQL Serever Standard i ASP.NET). Aktivnosti trebaju biti završene za dva radna dana. Izvođač radova treba pripremiti izvještaj o dogovorenim i izvršenim aktivnostima. Napomena: Sistem je u funkciji već duži period, a planirane aktivnosti se izvode isključivo zbog povećanja storage prostora. Izvođač radova, prije bilo kakvih aktivnosti, može izvršiti uvid u sistem u dogovoru sa predstavncima Agencije. Izvođač radova može predložiti i drugo rješenje koje će zadovoljiti zahtjev za povećanjem diskovnog prostor, a da se pri tome ne naruše ostali parametri sistema. Opis trenutnog stanja Hardver Chassis (kućište, šasija) je BladeCenter S – 8886 Postoje dva Disk Storage prostora – modul 1 i modul 2. Hard diskovi koji su trenutno u upotrebi su: 300 GB 15k rpm SAS - Serial Attached SCSI. Diskovi su po modulima postavljeni u RAID 0 (modul1 je u RAID 0 i modul 2 je u RAID 0). Moduli su postavljeni u RAID 1 (mirror). Šasija raspolaže sa 6 Blade HS22 Type 7870 i isti nemaju vlastite hard diskove. Prostor za instalaciju softvera za virtualizaciju, operativnog sistema i slično, za svaki server „uzima“ se od raspoloživog prostora u modulima. Softver Za virtualizaciju se koristi Citrix XenCenter (free), a operativni sistem je Windows Data Center 2008. Osim toga instaliran je MS SQL te aplikacija razvijena za vlastite potrebe – baza podataka Glavni registar i dostupna na internetu te Interna baza dostupna zaposlenim u Agenciji. U funkciji je i File server. | 1 |  |
| 2. | Mobilni printer Ispis u boji (ink-jet), USB, A4, ulazni i izlazni spremnik minimalno po 50 listova, baterija, napajanje 220 V, USB kabl za spajanje sa računarom, min 20/10 stranica po minuti, memorija min 32 MB, operativni sistemi: Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 (32-bit i 64-bit) Odgovarajuća torba za printer. Garancija: minimalno 1 godina. | 1 |  |
| 3. | Uređaj za neprekidno napajanje – UPS Minimalno 360W, vrijeme rada na 50% opterećenja min. 10 minuta, izlazni priključci: 3x IEC 60320 C13 Garancija: minimalno 1 godina. | 3 |  |
|  | U K U P N O |  |  |

  - Ugovorni organ predviđa zaključivanje Ugovora na period do 12 (dvanaest) mjeseci od momenta potpisivanja istog i postupanja isporučioca roba po eventualnim primjedbama Ugovornog organa, u pogledu nedostataka vezanih za kvalitetu robe. Ukupna vrijednost nabavljene robe koje su predmet zaključenog Ugovora neće preći iznos od 9.000,00 sa PDV –om.

  - Roba iz specifikacije će se isporučiti 30 dana  nakon zaključivanja  Ugovora, a plaćanje će se izvršiti u roku od 30 dana od dana ispostavljene fakture ponuđača.

  - Mjesto isporuke robe iz specifikacije je sjedište Ugovornog organa –Vilsonovo šetalište 10, Sarajevo.

- Tehničke specifikacije

Kao u prethodnoj tabeli.

- Mjesto isporuke roba je sjedište Ugovornog organa, Vilsonovo šetalište br.10.Sarajevo

Ponude se trebaju dostaviti na sljedeću adresu:

Agencija za zaštitu ličnih podataka u Bosni i Hercegovini

Vilsonovo šetalište 10

71000 S A R A J E V O

Protokol Agencije

Krajnji rok za dostavu ponuda je dana 28.09.2015. do 12.00 sati. Ponude koje budu dostavljene po isteku ovog roka bit će vraćene ponuđaču neotvorene.

- Rok isporuke robe

Rok isporuke robe je 30 dana od datuma potpisivanja ugovora.

U slučaju kašnjenja u isporuci roba do kojeg je došlo krivicom odabranog ponuđača, isti će platiti ugovornu kaznu u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima u iznosu od 1% naručene robe, za svaki dan kašnjenja do urednog ispunjenja, s tim da ukupan iznos ugovorene kazne ne može prijeći 10% od ukupno ugovorene vrijednosti robe koja je predmet narudžbe. Odabrani ponuđač je dužan platiti ugovorenu kaznu u roku od 7 (sedam) dana od dana prijema zahtjeva za plaćanje od Ugovornog organa.

Ugovorni organ neće naplatiti ugovorenu kaznu ukoliko je do kašnjenja došlo usljed više sile. Pod višom silom se podrazumjeva slučaj kada ispunjenje obaveze postane nemoguće zbog vanrednih vanjskih događaja na koje izabrani ponuđač nije mogao uticati niti ih predvidjeti.

USLOVI ZA KVALIFIKACIJU

13.  Uslovi za kvalifikaciju čl.45 ZJN.

Ponuđač je dužan u svrhu dokazivanja lične sposobnosti dokazati da :

a) u krivičnom postupku nije osuđen pravosnažnom presudom za krivična djela organizovanog kriminala, korupciju, prevaru ili pranje novca, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan;

b) nije pod stečajem ili nije predmet stečajnog postupka, osim u slučaju postojanja važeće odluke o potvrdi stečajnog plana ili je predmet postupka likvidacije, odnosno u postupku je obustavljanja poslovne djelatnosti, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan;

c) je ispunio obaveze u vezi sa plaćanjem penzijskog i invalidskog osiguranja i zdravstvenog osiguranja, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili propisima  zemlje u kojoj je registrovan;

d) je ispunio obaveze u vezi sa plaćanjem direktnih i indirektnih poreza, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan.

U svrhu dokazivanja uslova iz tački a) do d) ponuđač je dužan dostaviti popunjenu i ovjerenu kod nadležnog organa izjavu koja je sastavni dio tenderske dokumentacije. Izjava ne smije biti starija od 15 dana od dana predaje ponude.

Ponuđač koji bude odabran kao najbolji u ovom postupku javne nabavke je dužan dostaviti sljedeće dokaze u svrhu dokazivanja činjenica potvrđenih u izjavi i to:

a) izvod iz kaznene evidencije nadležnog suda da u krivičnom postupku nije osuđen pravosnažnom presudom za krivična djela organizovanog kriminala, korupciju, prevaru ili pranje novca, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini  ili zemlji u kojoj je registrovan;

b) izvod ili potvrda iz evidencije u kojim se vode činjenice da  nije pod stečajem ili nije predmet stečajnog postupka, osim u slučaju postojanja važeće odluke o potvrdi stečajnog plana ili je predmet postupka likvidacije, odnosno u postupku je obustavljanja poslovne djelatnosti, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan;

c) potvrde nadležne poreske uprave ili ukoliko se radi o ponuđaču koji nije registrovan u Bosni i Hercegovini, potvrda ili izvod iz evidencije na osnovu koje se može utvrditi da uredno izmiruje obaveze za penzijsko i invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje.

d) potvrde nadležne/ih institucija o uredno izmirenim obavezama po osnovu direktnih i indirektnih poreza.

U slučaju da ponuđači imaju zaključen sporazum o reprogramu obaveza, odnosno odgođenom plaćanju, po osnovu doprinosa za penzijsko-invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje, direktne i indirektne poreze, dužni su dostaviti potvrdu nadležne institucije/a da ponuđač u predviđenoj dinamici izmiruje svoj reprogramirane obaveze. Ukoliko je ponuđač zaključio sporazum o reprogramu obaveza ili odgođenom plaćanju obaveza i izvršio samo jednu uplatu obaveza, neposredno prije dostave ponude, ne smatra se da u predviđenoj dinamici izvršavaju svoje obaveze i  taj ponuđač neće biti kvalifikovan u ovom postupku javne nabavke.

Dokazi iz Člana 46 ZJN.

- Dokaz da je ponuđač registrovan za obavljenje profesionalne djelatnosti, koja je u vezi sa predmetom nabavke u registru zemlje ili da osiguraju posebnu izjavu ili potvrdu nadležnog organa kojom se dokazuje njihovo pravo da obavljaju profesionalnu djelatnost koja je u vezi sa predmetom nabavke – Izvod iz sudskog registra

Dokaz iz Člana 49 ZJN.

- Spisak izvršenih ugovora u skladu sa članom 48. stav (2) Zakona o javnim nabavkama, a koji su u vezi sa predmetnom nabavkom za period u posljednje tri godine.

Dokaz iz Člana 52. ZJN  - potpisana izjava

- Dokazi koje je dužan dostaviti izabrani ponuđač moraju sadržavati potvrdu da je u momentu predaje ponude ispunjavao uslove koji se traže tenderskom dokumentacijom . U protivnom će se smatrati da je dao lažnu izjavu.

Dokaz iz Člana 67. ZJN

- U slučaju da ponuđač uživa preferencijalni tretman domaćeg, obavezan je dostaviti potpisan i ovjeren Obrazac izjave, a izabrani najpovoljniji ponuđač obavezan je dostaviti dokument (koji glasi na tog ponuđača), odnosno uvjerenje od strane Vanjskotrgovinske komore BiH ili Entitetske privredne komore kojom potvrđuje preferencijalni tretman domaćeg u formi originala ili ovjerene kopije od strane nadležne institucije, ne starije od 3 (tri) mjeseca od dana dostavljanja ponude. U slučaju da ponuđač izjavi da ne uživa preferencijalni tretman domaćeg, na ponudu istog se neće primjenjivati cjenovni preferencijalni tretma.

Dokaze o ispunjavanju uslova, izabrani ponuđač je dužan dostaviti u roku od 5 dana, od dana zaprimanja obavještenja o rezultatima ovog postupka javne nabavke.

Dokazi koje dostavlja izabrani ponuđač ne mogu biti stariji od tri mjeseca, računajući od momenta predaje ponude. Naime, izabrani ponuđač mora ispunjavati sve uslove u momentu predaje ponude, u protivnom će se smatrati da je dao lažnu izjavu iz člana 45. Zakona.

PODACI O PONUDI

14. Sadržaj ponude i način pripreme ponude

Ponuda se zajedno sa pripadajućom dokumentacijom priprema na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini, na latiničnom ili ćiriličnom pismu. Pri pripremi ponude ponuđač se mora pridržavati zahtjeva i uslova iz tenderske dokumentacije. Ponuđač ne smije mijenjati ili nadopunjavati tekst tenderske dokumentacije.

Ponuda mora sadržavati najmanje:

- Obrazac za ponudu – aneks 1; ANEKS I;

- Obrazac za cijenu ponude - ANEKS II;

- Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 45. stav (1) tačaka od a) do d) Zakona o javnim nabavkama - ANEKS III;

- Pismena izjava ponuđača iz člana 52 Zakona o javnim nabavkama - ANEKS IV;

- Pismena izjava o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg – ANEKS V;

- Nacrt Ugovora – ANEKS VI

15. Način dostavljanja ponuda

Ponuda, bez obzira na način dostavljanja, mora biti zaprimljena u Ugovornom organu, na adresi navedenoj u tenderskoj dokumentaciji, do datuma i vremena navedenog u obavještenju o nabavci i tenderskoj dokumentaciji. Sve ponude zaprimljene nakon tog vremena su neblagovremene i kao takve, neotvorene će biti vraćene ponuđaču.

Ponude se predaju na protokol Ugovornog organa ili putem pošte, na adresu Ugovornog organa, u zatvorenoj koverti na kojoj, na prednjoj strani koverte, mora biti navedeno:

AGENCIJA ZA ZAŠTITU LIČNIH PODATAKA U BOSNI I HERCEGOVINI

VILSONOVO ŠETALIŠTE 10

71000 SARAJEVO

PONUDA ZA NABAVKU I INSTALIRANJE INFORMATIČKE OPREME br:

05-2-16-20-649/15

Broj nabavke: 2

„NE OTVARAJ“

Na zadnjoj strani koverte ponuđač je dužan da navede slijedeće:

Naziv i adresa ponuđača.

Ponuda se čvrsto uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova. Ako je ponuda izrađena u dva ili više dijelova, svaki dio se čvrsto uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova.

Stranice ponude se označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice. Kada je ponuda izrađena od više dijelova, stranice se označavaju na način da svaki sljedeći dio započinje rednim brojem kojim se nastavlja redni broj stranice kojim završava prethodni dio. Garancija kao dio ponude se ne numeriše. Ako sadrži štampanu literaturu, brošure, kataloge koji imaju originalno numerisane brojeve, onda se ti dijelovi ponude ne numerišu dodatno.

Ponuda neće biti odbačena ukoliko su listovi ponude numerisani na način da je obezbijeđen kontinuitet numerisanja, te će se smatrati manjim odstupanjem koje ne mijenja, niti se bitno  udaljava od karakteristika, uslova i drugih zahtjeva utvrđenih u obavještenju o nabavci i tenderskoj dokumentaciji.

16. Način dostavljanja dokumenta koji su zajednički (ukoliko je podjela na lotove)

Nabavka nije podijeljena na lotove.

17. Dopuštenost dostave alternatvnih ponuda

Nije dopuštena alternativna ponuda

18.Obrazac za cijenu ponude iz Aneksa

Obrazac za cijenu ponude koji je dat kao Aneks 2 Uputstva o načinu i pripremi modela tenderske   dokumentacije, se priprema u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije i čini sastavni dio tenderske dokumentacije.

Ponuđači su dužni dostaviti popunjen obrazac za cijenu ponude u skladu sa svim zahtjevima koji su definisani, za sve stavke koje su sadržane u obrascu. U slučaju da ponuđač propusti popuniti obrazac u skladu sa postavljenim zahtjevima, za sve stavke koje su navedene, njegova ponuda će biti odbačena.

Ukoliko Obrazac za cijenu ponude sadrži više stavki, ponuđač je dužan dati ponudu za sve stavke, vodeći pri tome računa da ukupan zbir cijena svih stavki u obrascu ne može biti 0.

19. Način određivanja cijene ponude

Cijena ponude obuhvata sve stavke iz obrasca za cijenu ponude, ukoliko je predmet nabavke podijeljen po stavkama.

Cijena ponude se piše brojevima i slovima. Cijena ponude je nepromjenjiva.

20.  Valuta ponude

Cijena ponude se izražava u konvertibilnim markama (BAM).

21. Kriterij za dodjelu ugovora

Kriterij za dodjelu ugovora je

- Najniža cijena

22. Jezik i pismo ponude

Ponuda se dostavlja na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini, na latiničnom ili ćiriličnom pismu. Sva ostala dokumentacija uz ponudu mora biti na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini.

23. Rok važenja ponude

Rok važenja Ponude je 90 dana.

Ugovorni organ zadržava pravo da pismenim putem traži saglasnost za produženje roka važenja ponude. Ukoliko ponuđač ne dostavi pismenu saglasnost, smatra se da je odbio zahtjev Ugovornog organa, te se njegova ponuda ne razmatra u daljem toku postupka javne nabavke.

OSTALE INFORMACIJE

24. Dostavljanje uzoraka uz ponudu ( ukoliko se traže)

Ugovorni organ  nije predvidio dostavljanje uzoraka robe.

25. Mjesto, datum i vrijeme za prijem ponuda

Ponude se dostavljaju na način definisan u tački 15. ove tenderske dokumentacije i to:

Ugovorni organ:

AGENCIJA ZA ZAŠTITU LIČNIH PODATAKA U BOSNI I HERCEGOVINI

Ulica i broj: VILSONOVO ŠETALIŠTE 10

Soba broj: 118

Datum:XXXXXXX

Vrijeme do kada se primaju ponude: 28.09.2015 do 12 sati

Ponude zaprimljene nakon isteka roka za prijem ponuda se vraćaju neotvorene ponuđačima. Ponuđači koji ponude dostavljaju poštom preuzimaju rizik ukoliko ponude ne stignu do krajnjeg roka utvrđenog tenderskom dokumentacijom.

26. Mjesto, datum i vrijeme otvaranja ponuda

Ugovorni organ:

AGENCIJA ZA ZAŠTITU LIČNIH PODATAKA U BOSNI I HERCEGOVINI

Ulica i broj:  VILSONOVO ŠETALIŠTE 10

Soba broj: 128

Datum: 28.09.2015. u 13 sati

27. Nacrt Ugovora

Sastavni dio ove tenderske dokumentacije je Ugovor, u koji su uneseni svi elementi iz tenderske dokumentacije. Ponuđači su dužni uz ponudu dostaviti Ugovor u koji su unijeli podatke iz svoje ponude, te parafirati sve listove Ugovora.

OSTALI PODACI

28. Garancija za ozbiljnost ponude

Ugovorni organ ne traži garanciju za ozbiljnost ponude.

29. Garancija za uredno izvršenje ugovora

Ugovorni organ ne traži garanciju za uredno izvršenje ugovora.

30. Obilazak mjesta ili lokacije (za pružanje usluga ili izvođenje radova)

Nije predviđen obilazak mjesta.

31. Ukoliko se kao ponuđač javi fizičko lice (uslovi i dokazi)

U slučaju da ponudu dostavlja fizičko lice u smislu odredbe člana 2. stav (1) tačka c) Zakona, u svrhu dokaza u smislu ispunjavanja uslova lične sposobnosti dužan je dostaviti slijedeće dokaze:

- potvrda nadležnog Opštinskog organa da je registrovan i da obavlja djelatnost za koju je registrovan,

- potvrda nadležne poreske uprave da izmiruje doprinose za penziono-invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje za sebe i zaposlene (ukoliko ima zaposlenih u radnom odnosu),

- potvrda nadležne poreske uprave da izmiruje sve poreske obaveze kao fizičko lice registrovano za samostalnu djelatnost.

32. Rok za donošenje odluke o izboru

Ugovorni organ je dužan donijeti odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača  ili poništenju u postupku javne nabavke u roku važenja ponude, a najkasnije u roku od 7 dana od dana isteka važenja  ponude.

Ugovorni organ je dužan da odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača dostavi svim ponuđačima u postupku nabavke u roku od 3 dana, a najkasnije u roku od 7 dana od dana donošenja odluke o izboru ili poništenju postupka nabavke elektronskim putem, ili putem pošte, ili neposredno

33. Rok, način i uslovi plaćanja izabranom ponuđaču

Rok plaćanja izabranom pružaocu usluga je do 30 dana od dana dostave fakture Ugovornom organu za isporučenu robu.

DODATNE INFORMACIJE

34. Trošak ponude i preuzimanje tenderske dokumentacije

Trošak pripreme ponude i podnošenja ponude u cjelini snosi ponuđač.

Tenderska dokumentacija se može preuzeti na slijedeći način:

- na web stranici Ugovornog organa, uz obavezno pismeno obavještenje ugovornom organu da je preuzeta tenderska dokumentacija, kao i datum i vrijeme preuzimanja tenderske dokumentacije.

- Rok preuzimanja tenderske dokumentacije je najkasnije do roka za prijem ponuda tj. 28.09. 2015 do 10 sati.

- Ponuđači koji preuzmu tendersku dokumentaciju, a ne obavijeste pismeno Ugovorni organ da su istu preuzeli, smatraće se da nisu preuzeli tendersku dokumentaciju i njihova ponuda će se odbaciti kao nedopuštena;

35. Ispravka i/ili izmjena tenderske dokumentacije, traženje pojašnjenja

Ugovorni organ može u svako doba, a najkasnije 10 dana prije isteka roka za podnošenje ponuda, iz opravdanih razloga, bilo na vlastitu inicijativu, bilo kao odgovor na zahtjev privrednog subjekta za pojašnjenje, bilo prema nalogu Ureda za razmatranje žalbi, izmjeniti tendersku dokumentaciju. O svim izmjenama tenderske dokumentacije dužan je obavijestiti sve potencijalne ponuđače za koje zna da su preuzeli tendersku dokumentaciju, na jedan od načina navedenih u tački 35. tenderske dokumentacije.

U slučaju da je izmjena tenderske dokumentacije takve prirode da će priprema ponude zahtjevati dodatno vrijeme, dužan je produžiti rok za prijem ponuda, primjeren nastalim izmjenama, ali ne kraći od 7 dana.

36. Povjerljivost dokumentacije privrednih subjekata

Ponuđači koji dostavljaju ponude koje sadrže određene podatke koji su povjerljivi, dužni su uz navođenje povjerljivih podataka navesti i pravni osnov po kojem se ti podaci smatraju povjerljivim.

Podaci koji se ni u kojem slučaju ne mogu smatrati povjerljivim su:

- ukupne i pojedinačne cijene iskazane u ponudi;

- predmet nabavke, odnosno ponuđena roba, usluga ili rad od koje zavisi poređenje sa tehničkom specifikacijom i ocjena da je ponuda u skladu sa zahtjevima iz tehničke specifikacije;

- dokazi o ličnoj situaciji ponuđača (u smislu odredbi čl. 45.-51. Zakona).

37. Izmjena, dopuna i povlačenje ponuda

Do isteka roka za prijem ponuda, ponuđač može svoju ponudu izmjeniti ili dopuniti i to da u posebnoj koverti, na isti način navede sve podatke sadržane u tački 15. tenderske dokumentacije, i to:

NAZIV UGOVORNOG ORGANA

ADRESA UGOVORNOG ORGANA (ulica i broj)

PONUDA ZA NABAVKU ----------------

Broj nabavke:

IZMJENA/DOPUNA PONUDE

„NE OTVARAJ“

Na zadnjoj strani omotnice ponuđač je dužan da navede slijedeće:

Naziv i adresa ponuđača /grupe ponuđača

Ponuđač može do isteka roka za prijem ponuda odustati od svoje ponude, na način da dostavi pisanu izjavu da odustaje od ponude, uz obavezno navođenje predmeta nabavke i broja nabavke, i to najkasnije do roka za prijem ponuda.

Ponuda se ne može mijenjati, dopunjavati, niti povući nakon isteka roka za prijem ponuda.

38. Neprirodno niska ponuđena cijena

U slučaju da Ugovorni organ ima sumnju da se radi o neprirodno niskoj cijeni ponude, ima mogućnost da provjeri cijene, u skladu sa odredbama Uputstva o načinu pripreme modela tendrske dokumentacije i ponuda („Službeni glasnik BiH“, broj 90/14), te zatraži pismeno pojašnjenje ponuđača u pogledu neprirodno niske cijene ponude.

Po prijemu obrazloženja neprirodno niske cijene ponude, odluku će donijeti Ugovorni organ i o tome obavijestiti ponuđača u pismenoj formi.

U slučaju da ponuđač odbije dati pismeno obrazloženje ili dostavi obrazloženje iz kojeg se ne može utvrditi da će ponuđač biti u mogućnosti isporučiti robu/pružiti uslugu/izvršiti radove po toj cijeni, takvu ponudu može odbiti.

39. Primjena preferencijalnog tretmana domaćeg

U cilju zaštite, razvoja i obnove privrede Bosne i Hercegovine, i to samo u periodu koji je

naveden u tački b) ovog člana, Ugovorni organ je obavezan, u skladu sa članom 67. Zakona o

javnim nabavkama i u skladu sa Odlukom o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg (VM br. 213/14 ):

a) primjeniti cjenovni preferencijalni tretman isključivo u svrhu poređenja ponuda;

b) prilikom obračuna cijena ponuda, u svrhu poređenja ponuda, umanjiti cijene domaćih

ponuda za preferencijalni faktor od:

15% za ugovore koji se dodjeljuju u 2015. i 2016. godini,

U slučaju da ponuđač uživa preferencijalni tretman domaćeg, obavezan je dostaviti potpisan i ovjeren Obrazac izjave, a izabrani najpovoljniji ponuđač obavezan je dostaviti dokument (koji glasi na tog ponuđača), odnosno uvjerenje od strane Vanjskotrgovinske komore BiH ili Entitetske privredne komore kojom potvrđuje preferencijalni tretman domaćeg u formi originala ili ovjerene kopije od strane nadležne institucije, ne starije od 3 (tri) mjeseca od dana dostavljanja ponude. U slučaju da ponuđač izjavi da ne uživa preferencijalni tretman domaćeg, na ponudu istog se neće primjenjivati cjenovni preferencijalni tretman;

U svrhu ovog člana, domaće ponude su ponude koje podnose pravna ili fizička lica sa sjedištem u Bosni i Hercegovini i koja su registrirana u skladu sa zakonima u Bosni i

Hercegovini i kod kojih, u slučaju ugovora o nabavkama roba, najmanje 50% ukupne

vrijednosti od ponuđenih roba imaju porijeklo iz Bosne i Hercegovine, a u slučaju

ugovora o uslugama i radovima, najmanje 50% radne snage za izvršenje ugovora su

rezidenti iz Bosne i Hercegovine.

40. Pouka o pravnom lijeku

Žalba se izjavljuje Uredu za razmatranje žalbi, putem Ugovornog organa, u roku od 10 dana od dana preuzimanja tenderske dokumentacije.

PRILOZI:

- ANEKS I	- Obrazac za dostavljanje ponuda

- ANEKS II	- Obrazac za cijenu ponude

- ANEKS III	- Izjava iz člana 45. ZJN

- ANEKS IV	- Obrazac izjave iz člana 52. ZJN

- ANEKS V	- Obrazac izjave za preferencijalni tretman domaćeg

- ANEKS VI	- Nacrt Ugovora

ANEKS  I

OBRAZAC ZA DOSTAVLJANJE PONUDE

Broj nabavke : ……………………………….

Broj obavještenja sa Portala JN.......................................

UGOVORNI ORGAN

Agencija za zaštitu ličnih podataka u Bosni i Hercegovini

Vilsonovo šetalište 10

71000 Sarajevo

PONUĐAČ

____________________________________

____________________________________

____________________________________

KONTAKT LICE (za konkretnu ponudu)

| Ime i prezime |  |
| --- | --- |
| Adresa |  |
| Telefon |  |
| Faks |  |
| E-mail |  |

## IZJAVA PONUĐAČA*

U postupku  javne nabavke, koju ste pokrenuli i koja je objavljena na Portalu javnih nabavki, Broj obavještenja o nabavci ………………,  dana …………., dostavljamo ponudu i izjavljujemo sljedeće:

- U skladu sa sadržajem i zahtjevima tenderske dokumentacije br. …………(broj nabavke koji je dao Ugovorni organ), ovom izjavom prihvatamo njene odredbe u cijelosti, bez ikakvih rezervi ili ograničenja.

- Ovom ponudom odgovaramo zahtjevima iz tenderske dokumentacije za isporuku roba/usluga/radova, u skladu sa uslovima utvrđenim u tenderskoj dokumentaciji, kriterijima i utvrđenim rokovima, bez ikakvih rezervi ili ograničenja.

- Cijena naše ponude (bez PDV-a)  je ____________________KM

Popust koji dajemo na cijenu ponude je ________________________KM

Cijena naše ponude, sa uključenim popustom je__________________KM

PDV na cijenu ponude (sa uračunatim popustom)_________KM          Ukupna cijena za ugovor je __________________KM

U prilogu se nalazi i obrazac za cijenu naše ponude, koji je popunjen u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije. U slučaju razlika u cijenama iz ove Izjave i Obrasca za cijenu ponude, relevantna je cijena iz obrasca za cijenu ponude.

- Preduzeće koje dostavlja ovu ponudu je domaće sa sjedištem u BiH i najmanje 50% ponuđenih roba za izvršenje ovog ugovora je iz BiH/ 50%, ili radne snage koja će raditi na realizaciji ovog ugovora o nabavci usluga/radova, su rezidenti Bosne i Hercegovine, a dokazi da naša ponuda ispunjava uslove za preferencijalni tretman domaćeg, koji su traženi tenderskom  dokumentacijom su u sastavu ponude.

- Ova ponuda važi (broj dana ili mjeseci se upisuju i brojčano i slovima, a u slučaju da se razlikuju, validan je rok važenja ponude upisan slovima), računajući od isteka roka za prijem ponuda, tj. do […../…../…..] (datum).

- Garancija za ponudu je dostavljena u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije.

- Ako naša ponuda bude najuspješnija u ovom postupku javne  nabavke, obavezujemo se:

  - dostaviti dokaze o kvalificiranosti, u pogledu lične sposobnosti, registracije, ekonomske i finansijske sposobnosti, te tehničke i profesionalne  sposobnosti koji su traženi tenderskom dokumentacijom i u roku koji je utvrđen, a što potvrđujemo izjavama u ovoj ponudi;

  - dostaviti garanciju za dobro izvršenje ugovora, u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije.

Ime i prezime lica koje je ovlašteno da predstavlja ponuđača:[…………………………]

Potpis ovlaštenog lica: […………………………]

Mjesto i datum: [……………………………...….]

Pečat preduzeća:

Uz ponudu je dostavljena slijedeća dokumentacija:

[Popis dostavljenih dokumenata, izjava i obrazaca sa nazivima istih]

ANEKS II

OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE – ROBE

Naziv dobavljača _____________________

Ponuda br. __________________________

Potpis dobavljača __________________________

| Red. Broj | OPIS ROBA | količina | Cijena sa PDV-om | Ukupnacijena sa PDV-om (3x4) | Popust | Cijena sa popustom i PDV-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Opis zahtjeva Nabaviti odgovarajuće hard diskove za IBM BladeCenter S 8886, te iste instalirati (zamijeniti postojeće hard diskove novim hard diskovima većeg kapaciteta), instalirati sav potreban softver te osigurati da kompletan sistem bude u funkciji na način kako sada funkcioniše. BladeCenter S posjeduje dva Disk Storage modula. Novi hard diskovi moraju biti takvog kapaciteta da ukupan kapacitet u jednom modulu bude minimalno 4TB. Hard diskovi u modulu se postavljaju u RAID 0, a u jednom modulu moraju biti minimalno dva hard diska. Moduli se postavljaju u RAID 1. Jedan hard disk mora biti u rezervi. Ukupan broj diskova je minimalno pet: minimalno po dva diska u svakom modulu te jedan disk za rezervu. Svi diskovi moraju biti identični. Opis aktivnosti: Nabavka i isporuka hard diskova. Instaliranje hard diskova, podešavanje RAID-a i konfigurisanje storage prostora (Storage Pools i Volumes). Detalji vezani za konfiguraciju storage prostora će biti dogovoreni prije početka instalacije, a zavise od konačne veličine storage prostora. Instaliranje softver za virtualizaciju na svih šest Blade servera. Kako Blade serveri nemaju vlastite diskove, prostor potreban za instaliranje softvera „uzima“ se od raspoloživog prostora iz jednog storage prostora i biće definisan u prvom koraku. Softver za virtualizaciju mora biti besplatna verzija Citrix XenCenter (koja nije u Cloudu). Instaliranje jednog virtualnog Windows servera, izvršavanje potrebnih update-a i kreiranje i snimanje jednog template-a istog. Na osnovu kreiranog template-a instaliranje dvije Windows virtualne mašine. Na jednu virtualnu mašinu se instalira i stavlja u funkciju Glavni registar i Interna baza (SQL i ASP.NET), a na drugu virtualnu mašinu se instalira File server. Testiranje rada kompletnog sistema (isključivanje i ponovno uključivanje servera i slično). Agencija osigurava licencirani softver: Windows Server Datacentar 2008, SQL Server Standard 2008R2 Aplikaciju Glavni registar i Interna baza (razvijena za vlastite potrebe - koristi se SQL Serever Standard i ASP.NET). Aktivnosti trebaju biti završene za dva radna dana. Izvođač radova treba pripremiti izvještaj o dogovorenim i izvršenim aktivnostima. Napomena: Sistem je u funkciji već duži period, a planirane aktivnosti se izvode isključivo zbog povećanja storage prostora. Izvođač radova, prije bilo kakvih aktivnosti, može izvršiti uvid u sistem u dogovoru sa predstavnicima Agencije. Izvođač radova može predložiti i drugo rješenje koje će zadovoljiti zahtjev za povećanjem diskovnog prostor, a da se pri tome ne naruše ostali parametri sistema. Opis trenutnog stanja Hardver Chassis (kućište, šasija) je BladeCenter S – 8886 Postoje dva Disk Storage prostora – modul 1 i modul 2. Hard diskovi koji su trenutno u upotrebi su: 300 GB 15k rpm SAS - Serial Attached SCSI. Diskovi su po modulima postavljeni u RAID 0 (modul1 je u RAID 0 i modul 2 je u RAID 0). Moduli su postavljeni u RAID 1 (mirror). Šasija raspolaže sa 6 Blade HS22 Type 7870 i isti nemaju vlastite hard diskove. Prostor za instalaciju softvera za virtualizaciju, operativnog sistema i slično, za svaki server „uzima“ se od raspoloživog prostora u modulima. Softver Za virtualizaciju se koristi Citrix XenCenter (free), a operativni sistem je Windows Data Center 2008. Osim toga instaliran je MS SQL te aplikacija razvijena za vlastite potrebe – baza podataka Glavni registar i dostupna na internetu te Interna baza dostupna zaposlenim u Agenciji. U funkciji je i File server. | 1 |  |  |  |  |
| 2. | Mobilni printer Ispis u boji (ink-jet), USB, A4, ulazni i izlazni spremnik minimalno po 50 listova, baterija, napajanje 220 V, USB kabl za spajanje sa računarom, min 20/10 stranica po minuti, memorija min 32 MB, operativni sistemi: Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 (32-bit i 64-bit) Odgovarajuća torba za printer. Garancija: minimalno 1 godina. | 1 |  |  |  |  |
| 3. | Uređaj za neprekidno napajanje – UPS Minimalno 360W, vrijeme rada na 50% opterećenja min. 10 minuta, izlazni priključci: 3x IEC 60320 C13 Garancija: minimalno 1 godina. | 3 |  |  |  |  |
|  | U K U P N O |  |  |  |  |  |

- Cijene moraju biti izražene u KM. Za svaku stavku u ponudi mora se navesti cijena.

- Cijena ponude se iskazuje bez PDV-a i sadrži sve naknade koje Ugovorni organ treba 
             platiti dobavljaču. Ugovorni organ ne smije imati nikakve dodatne troškove osim 
             onih koji su navedeni u ovom obrascu.

- U slučaju razlika između jediničnih cijena i ukupnog iznosa, ispravka će se izvršiti u 
             skladu sa jediničnim cijenama.

- Jedinična cijena stavke se ne smatra računskom greškom, odnosno ne može se 
             ispravljati.

## ANEKS  III

## Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 45. stav (1) tačaka od a) do d) Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14)

Ja, niže potpisani ____________________ (Ime i prezime), sa ličnom kartom broj: ____________________ izdatom od ____________________, u svojstvu predstavnika privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti ________________________________________ (Navesti položaj, naziv privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti), ID broj: ____________________, čije sjedište se nalazi u ____________________ (Grad/općina), na adresi ___________________

(Ulica 	i 	broj), 	kao 	kandidat/ponuđač 	u 	postupku 	javne 	nabavke

________________________________________ (Navesti tačan naziv i vrstu postupka javne nabavke), a kojeg provodi Ugovorni organ  ________________________________________ (Navesti tačan naziv Ugovornog organa), za koje je objavljeno obavještenje o javnoj nabavci (ako je objavljeno obavještenje) broj: ____________________ u „Službenom glasniku BiH“ broj:

____________________, a u skladu sa članom 45. stavovima (1) i (4) pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću

## IZJAVLJUJEM

Kandidat/ponuđač ____________________ u navedenom postupku javne nabavke, kojeg predstavljam, nije:

- Pravosnažnom sudskom presudom u krivičnom postupku osuđen za krivična djela 
             organiziranog kriminala, korupcije, prevare ili pranja novca u skladu s važećim 
             propisima u BiH ili zemlji u kojoj je registrovan;

- Pod stečajem ili je predmetom stečajnog postupka ili je pak predmetom postupka 
             likvidacije;

- Propustio ispuniti obaveze u vezi s plaćanjem penzionog i invalidskog osiguranja i 
             zdravstvenog osiguranja u skladu s važećim propisima u BiH ili zemlji u kojoj je 
             registrovan;

- Propustio ispuniti obaveze u vezi s plaćanjem direktnih i indirektnih poreza u skladu 
             s važećim propisima u BiH ili zemlji u kojoj je registrovan.

U navedenom smislu sam upoznat sa obavezom kandidata/ponuđača da u slučaju dodjele ugovora dostavi dokumente iz člana 45. stav (2) tačke od a) do d) na zahtjev Ugovornog organa i u roku kojeg odredi Ugovorni organ shodno članu 72. stav (3) tačka a).

Nadalje izjavljujem da sam svjestan da krivotvorenje službene isprave, odnosno upotreba neistinite službene ili poslovne isprave, knjige ili spisa u službi ili poslovanju kao da su istiniti predstavlja krivično djelo predviđeno Krivičnim zakonima u BiH, te da davanje netačnih podataka u dokumentima kojima se dokazuje lična sposobnost iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama predstavlja prekršaj za koji su predviđene novčane kazne od 1.000,00 KM do 10.000,00 KM za ponuđača (pravno lice) i od 200,00 KM do 2.000,00 KM za odgovorno lice ponuđača.

Također izjavljujem da sam svjestan da Ugovorni organ koji provodi navedeni postupak javne nabavke shodno članu 45. stav (6) Zakona o javnim nabavkama BiH u slučaju sumnje u tačnost podataka datih putem ove izjave zadržava pravo provjere tačnosti iznesenih informacija kod nadležnih organa.

Izjavu dao:

____________________

Mjesto i datum davanja izjave:

____________________

Potpis i pečat nadležnog organa:

____________________ 	 	M.P.

ANEKS IV

PISMENA IZJAVA IZ ČLANA 52. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA

Ja, niže potpisani ____________________ (Ime i prezime), sa ličnom kartom broj: ____________________ izdatom od ____________________, u svojstvu predstavnika privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti ________________________________________ (Navesti položaj, naziv privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti), ID broj: ____________________, čije sjedište se nalazi u ____________________ (Grad/općina), na adresi ___________________

(Ulica 	i 	broj), 	kao 	kandidat/ponuđač 	u 	postupku 	javne 	nabavke

________________________________________ (Navesti tačan naziv i vrstu postupka javne nabavke), a kojeg provodi Ugovorni organ  ________________________________________ (Navesti tačan naziv Ugovornog organa), za koje je objavljeno obavještenje o javnoj nabavci (ako je objavljeno obavještenje) broj: ____________________ u „Službenom glasniku BiH“ broj:

____________________, a u skladu sa članom 52. stav (2) Zakona o javnim nabavkama pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću

## IZJAVLJUJEM

- Nisam ponudio mito ni jednom licu uključenom u proces javne nabavke, u bilo kojoj fazi procesa javne nabavke.

- Nisam dao, niti obećao dar, ili neku drugu povlasticu službenom ili odgovornom licu u ugovornom organu, uključujući i strano službeno lice ili međunarodnog službenika, u cilju obavljanja u okviru službene ovlasti, radnje koje ne bi trebalo da izvrši, ili se suzdržava od vršenja djela koje treba izvršiti on, ili neko ko posreduje pri takvom podmićivanju službenog ili odgovorna lica.

- Nisam dao ili obećao dar ili neku drugu povlasticu službenom ili odgovornom licu u ugovornom organu uključujući i strano službeno lice ili međunarodnog službenika, u cilju da  obavi u okviru svoje službene ovlasti, radnje koje bi trebalo da obavlja, ili se suzdržava od obavljanja radnji, koje  ne treba izvršiti.

- Nisam bio uključen u bilo kakve aktivnosti koje za cilj imaju korupciju u javnim nabavkama.

- Nisam sudjelovao u bilo kakvoj radnji koja je za cilj imala korupciju u toku predmeta postupka javne nabavke.

Davanjem ovu izjave, svjestan sam krivične odgovornosti predviđene za krivična djela primanja i davanja mita i krivična djela protiv službene i druge odgovornosti i dužnosti utvrđene u Krivičnim zakonima Bosne i Hercegovine.

Izjavu dao:

____________________

Mjesto i datum davanja izjave:

____________________

Potpis i pečat nadležnog organa:

____________________ 	 	M.P.

ANEKS V

OBRAZAC IZJAVE O OBAVEZNOJ PRIMJENI

PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMAĆEG

Naziv ponuđača: ___________________________________________________

Adresa ponuđača: __________________________________

ID broj ponuđača:____________________________________

Kao ponuđač u konkurentskom postupku javne nabavke za nabavku informatičke opreme, a u skladu sa Odlukom o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg objavljenog u „Službenom glasniku BiH“ broj 103/14 od dana 30.12.2014. godine, prema zahtjevu iz tenderske dokumentacije

I Z J A V LJ U J E M O

a) Da je preduzeće koje dostavlja ovu ponudu domaće sa sjedištem u BiH i da najmanje

50% ukupne vrijednosti od ponuđenih roba imaju porijeklo iz Bosne i Hercegovine te da u ovom postupku javne nabavke dostavljamo dokaz od strane Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine ili druge nadležne privredne komore, kojim dokazujemo da podliježemo primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg.

opcija /

b) Da preduzeće koje dostavlja ovu ponudu ne može na istu primjeniti odredbe o preferencijalnom tretmanu domaćeg.

Napomena :

Ponuđač je obavezan u datom Obrascu izjave o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg – Aneks V zaokružiti jednu od ponuđenih opcija i ukoliko potpada pod preferencijalni tretman domaćeg, obavezan je dostaviti i traženi dokaz kao sastavni dio Izjave, a u skladu sa tenderskom dokumentacijom.

U __________________, ____________ godine.

Za ponuđača:

( M. P. )

____________________________________________________

(Čitko upisati ime i prezime ovlaštenog lica privrednog subjekta)

_____________________________________________________

(Svojeručni potpis ovlaštenog lica privrednog subjekta)

ANEKS VI                                                                                                               Nacrt

U G O V O R

o nabavci  i instaliranju informatičke opreme

UGOVORNE STRANE

- Agencija za zaštitu ličnih podataka u Bosni i Hercegovini, Sarajevo, Vilsonovo šetalište 10, ID broj 4201361110005, koju zastupa direktor Petar Kovačević, (u daljem tekstu: Ugovorni organ) sa jedne strane , i

- _____________________ iz ____________ ,ID broj __________________________ koju zastupa direktor _________________ (u daljem tekstu: Dobavljač).

Član 1.

Predmet ovog Ugovora je nabavka i instaliranje informatičke opreme za potrebe Agencija za zaštitu ličnih  podataka u Bosni i Hercegovini.

Član 2.

Ugovorni organ naručuje robu, a Dobavljač  prihvata da isporuči robu iz člana 1. ovog Ugovora, a na osnovu provedenog postupka javne nabavke putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda i odluke Ugovornog organa o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

Mjesto isporuke robe je sjedište Ugovornog organa.

Član 3.

Ugovorni organ i Dobavljač su saglasni da Ugovor realizuju prema već definisanim    
       uslovima u    postupku konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda i to:

- Ugovorni organ prema postupku konkurentskog zahtjeva  i

- Dobavljač, prema dostavljenoj ponudi i dokumentaciji sa preciziranim ponuđenim uslovima u prijavi na  tender.

Član 4.

Ugovorni organ zadržava pravo potpune ili djelimične realizacije nabavke, a u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

Član 5.

Predmet ovog Ugovora podrazumijevaju se sljedeće robe po prihvaćenim cijenama sa uračunatim poreskim obavezama:

(prema obrascu za cijenu ponude i prihvaćenoj ponudi).

Član 6.

Dobavljač se obavezuje da će robu u cjelosti isporučiti  Ugovornom organu, u roku od 30 dana od datuma potpisivanja ovog ugovora.

Član 7.

Dobavljač se obavezuje da robu fakturiše u ugovorenim rokovima, na osnovu otpremnice  potvrđene od strane Ugovornog organa.

Član 8.

Dobavljač se obavezuje na efikasno izvršenje predmetne nabavke.

U slučaju navodnog propusta Dobavljača da postupa po Ugovoru, Ugovorni organ utvrđuje razumni rok od 30 (trideset) dana za ispravku eventualnih propusta.

Član 9.

Dobavljač se obavezuje da će predmetnu nabavku, izvršiti u skladu sa zahtjevom Ugovornog organa i da će odmah postupiti po eventualnim primjedbama Ugovornog organa, u pogledu nedostataka na ime kvaliteta izvršene nabavke.

Član 10.

Dobavljaču se postavlja uslov da nema pravo da zapošljava, u svrhu izvršenja ovog Okvirnog sporazuma, fizička ili pravna lica koja su učestvovala u pripremi tenderske dokumentacije, ili su bila u svojstvu člana ili stručnog lica koja je angažovala Komisija za javne nabavke, nadležna za dodjelu ovog Ugovora, najmanje šest mjeseci po zaključenju Ugovora.

Član 11.

Dobavljač se obavezuje na uslove i način plaćanja u roku od 30 (trideset)  dana od momenta dostave fakture.

Član 12.

Ponuda Dobavljača na temelju koje je sačinjen ovaj Ugovor, čini sastavni dio istog.

Član 13.

(1)  Ovaj Ugovor se zaključuje na period od 12 mjeseci od dana  potpisivanja istog.

(2)  Ukoliko, u naknadno ostavljenom roku od strane Ugovornog organa, Dobavljač ne

postupi po eventualnim primjedbama na kvalitet izvršene robe, u slučaju provođenja   
       postupka od strane Komisije za zajedničke javne nabavke, Ugovorni organ ima pravo na 
      djelomičan ili potpun raskid Ugovora pismenom izjavom da raskida Ugovor.

(3)  Raskid Ugovora stupa na snagu danom dostave pismene izjave  Dobavljaču.

(4)  U slučaju raskida Ugovora iz stava (2) ovog člana Ugovorni organ ima pravo na  naknadu  
        stvarne štete i izmakle dobiti.

Član 14.

Sve eventualno nastale sporove pri realizaciji ovog Ugovora, Ugovorne strane će rješavati sporazumnim putem, u protivnom, ugovara se nadležnost Opštinskog suda u Sarajevu.

Član 15.

Svaka od Ugovornih strana može otkazati ovaj Ugovor pismenim putem uz otkazni rok od 15 (petnaest) dana iz svih razloga propisanih Zakonom o obligacionim odnosima.

Član 16.

Za sve što  nije regulisano ovim Ugovorom, primjenjivat će se odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

Član 17.

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja obje Ugovorne strane.

Član 18.

Ovaj Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovjetnih primjeraka, od čega svaka Ugovorna strana zadržava po 2 (dva) primjerka.

DOBAVLJAČ 					       UGOVORNI  ORGAN

Direktor						                     Direktor

Petar Kovačević

________________				                  ___________________

Broj:							        Broj:

Datum,                                                                              Datum,